# RAPPORT DE MAINTENANCE

Batterie : ST-002

Date : 10/03/2024

Technicien : Kouame Jean-Pierre

Etat general : Usure normale

Capacite residuelle : 87%

Cycles de charge : 342

Actions effectuees :

- Nettoyage des bornes de connexion

- Verification du systeme de refroidissement

- Mise a jour du firmware BMS

Recommandation : Continuer utilisation normale. Prochain controle dans 3 mois.